## Slide 1: Влияние электромагнитных помех на ток замыкания на землю в сетях среднего напряжения
Составила: д.т.н., доцент Е.В. Иванова

## Slide 2: Емкостной ток замыкания на землю при искаженной форме кривой фазного напряжения
С0 – емкость фазы на землю, Ф;
U1 – действующее значение основной гармоники напряжения сети, В;
ω – угловая частота, 1/с;
Un – действующее значение основной гармоники напряжения сети, В.`
2

## Slide 3
Функциональная схема влияния различных факторов на ток замыкания фазы на землю в электрических сетях от 6 до 35 кВ
3

## Slide 4: Функциональная схема влияния гармонического воздействия на ток замыкания на землю в сетях от 6 до 35 кВ при несимметрии напряжений по обратной последовательности
4

## Slide 5: Схема основных соединений узлов нагрузки сети 10 кВ, участвующей в эксперименте
5

## Slide 6: Схема физической модели
6

## Slide 7: Виды математических моделей для определения тока замыкания на землю в сети 10 кВ с изолированной нейтралью
I c - емкостной ток замыкания на землю при синусоидальном и симметричном напряжении сети
M[KU] - математическое ожидание коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения
KU - коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения
KU2 – коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности
7

## Slide 8
8
Прогнозирование гармонического воздействия на ток замыкания на землю
Для сети 6 кВ с изолированной нейтралью
Ограничения:
Для сети 10 кВ с изолированной нейтралью
Для сети 20 кВ с изолированной нейтралью
Для сети 35 кВ с изолированной нейтралью

## Slide 9
Известно, что длительность существования режима однофазного замыкания на землю в сетях 10кВ ограничивается 2 часами при емкостном токе не превышающем
Режим работы сети, при котором ток замыкания на землю больше допустимого допускается один раз в сутки, значит вероятность его появления равна 0,083.
9

## Slide 10
Кондуктивная ЭМП по току замыкания на землю
10
Условия возникновения ЭМП
Процесс возникновения кондуктивной ЭМП по току замыкания на землю

## Slide 11: Вероятность появления кондуктивной ЭМП по току замыкания на землю
- относительное значение запаса электрической сети по току замыкания на землю.
11
Помеха по току замыкания на землю

## Slide 12: Алгоритм расчета кондуктивной ЭМП по току замыкания фазы на землю
12

## Slide 13
График нормальной плотности вероятности распределения
совмещенный с величиной
при превышении которой появляется кондуктивная ЭМП
13

## Slide 14: Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ

## Slide 15
Спасибо за внимание!